## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI OTTOBRE 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.27 | 0.79 | 3.67 | 0.08 | 55.28 | 0.1 | 0.01 | 0.78 | 15.26 | 6.47 | 178.4 | 1014.3338 | 12.34 | 744
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.10322 | 8
02 | 0 | 8
03 | 0.64595 | 8
04 | 0.0010277 | 8
05 | 1.3081 | 8
06 | 0.27786 | 8
07 | 0.21928 | 8
08 | 0.14695 | 8
09 | 0.14074 | 8
10 | 0 | 8
11 | 1.4551 | 8
12 | 0.22589 | 8
13 | 0.11834 | 8
14 | 0 | 8
15 | 0.52682 | 8
16 | 0.61325 | 8
17 | 0 | 8
18 | 0.15402 | 8
19 | 0.1847 | 8
20 | 0.0014777 | 8
21 | 0.52244 | 8
22 | 0 | 8
23 | 0.47213 | 8
24 | 0.22368 | 8
25 | 0.087388 | 8
26 | 0.80557 | 8
27 | 0 | 8
28 | 0 | 8
29 | 0 | 8
30 | 0.043081 | 8
31 | 0.1206 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.2241 | 50
02 | 1.3416 | 50
03 | 0.37404 | 50
04 | 0.5331 | 50
05 | 1.4042 | 50
06 | 0.8309 | 50
07 | 0.53909 | 50
08 | 1.3849 | 50
09 | 2.5837 | 50
10 | 0.16383 | 50
11 | 0.37459 | 50
12 | 0.33707 | 50
13 | 1.2142 | 50
14 | 0.64979 | 50
15 | 0.42891 | 50
16 | 0.51259 | 50
17 | 0.45512 | 50
18 | 0.42477 | 50
19 | 0.57668 | 50
20 | 0.27263 | 50
21 | 1.7788 | 50
22 | 0.67884 | 50
23 | 0.52294 | 50
24 | 0.37911 | 50
25 | 0.25204 | 50
26 | 1.1955 | 50
27 | 0.17883 | 50
28 | 0.32065 | 50
29 | 0.56614 | 50
30 | 0.43511 | 50
31 | 0.42008 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.042485 | 10
02 | 0.056745 | 10
03 | 0.052372 | 10
04 | 0.062027 | 10
05 | 0.060741 | 10
06 | 0.070156 | 10
07 | 0.082215 | 10
08 | 0.071224 | 10
09 | 0.07021 | 10
10 | 0.072668 | 10
11 | 0.067502 | 10
12 | 0.067347 | 10
13 | 0.072866 | 10
14 | 0.073747 | 10
15 | 0.081261 | 10
16 | 0.086277 | 10
17 | 0.093367 | 10
18 | 0.088505 | 10
19 | 0.095327 | 10
20 | 0.080515 | 10
21 | 0.074581 | 10
22 | 0.082005 | 10
23 | 0.076959 | 10
24 | 0.088918 | 10
25 | 0.086491 | 10
26 | 0.090202 | 10
27 | 0.088955 | 10
28 | 0.085194 | 10
29 | 0.075872 | 10
30 | 0.08106 | 10
31 | 0.092789 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 59.7086 | 100
02 | 54.2632 | 100
03 | 55.6248 | 100
04 | 56.249 | 100
05 | 54.4419 | 100
06 | 54.825 | 100
07 | 57.1495 | 100
08 | 55.3503 | 100
09 | 57.3774 | 100
10 | 53.6881 | 100
11 | 53.7587 | 100
12 | 54.0304 | 100
13 | 56.3218 | 100
14 | 54.3673 | 100
15 | 54.8972 | 100
16 | 56.5624 | 100
17 | 54.6154 | 100
18 | 55.9501 | 100
19 | 53.0355 | 100
20 | 53.5646 | 100
21 | 54.5858 | 100
22 | 58.3981 | 100
23 | 57.1255 | 100
24 | 56.442 | 100
25 | 56.4541 | 100
26 | 54.4606 | 100
27 | 54.7073 | 100
28 | 55.6853 | 100
29 | 55.8007 | 100
30 | 51.4139 | 100
31 | 52.7541 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.010289 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0.98074 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 2.0245 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.019753 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0.00086513 | 5
06 | 0.0027637 | 5
07 | 0.00054138 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0.012988 | 5
10 | 0.013484 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0.12596 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0.0095114 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0.0022024 | 5
17 | 0.014351 | 5
18 | 0 | 5
19 | 0.0060191 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0.0047792 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0.026551 | 5
24 | 0.006534 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0.0084231 | 5
27 | 0.001884 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
31 | 0.0055814 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.99019 | 10
02 | 1.2205 | 10
03 | 1.2194 | 10
04 | 1.427 | 10
05 | 1.0014 | 10
06 | 1.1341 | 10
07 | 1.4243 | 10
08 | 0.82947 | 10
09 | 0.687 | 10
10 | 0.91002 | 10
11 | 0.9334 | 10
12 | 0.95937 | 10
13 | 0.86136 | 10
14 | 0.72588 | 10
15 | 0.70466 | 10
16 | 0.77138 | 10
17 | 0.77048 | 10
18 | 0.75301 | 10
19 | 0.72517 | 10
20 | 0.47872 | 10
21 | 0.38016 | 10
22 | 0.56788 | 10
23 | 0.58806 | 10
24 | 0.46356 | 10
25 | 0.45816 | 10
26 | 0.45099 | 10
27 | 0.44609 | 10
28 | 0.58707 | 10
29 | 0.55459 | 10
30 | 0.46846 | 10
31 | 0.61464 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.462 | 21
02 | 14.8308 | 21
03 | 14.7277 | 21
04 | 14.9543 | 21
05 | 14.9277 | 21
06 | 15.122 | 21
07 | 15.3839 | 21
08 | 15.155 | 21
09 | 15.1277 | 21
10 | 15.1936 | 21
11 | 15.035 | 21
12 | 15.0727 | 21
13 | 15.1847 | 21
14 | 15.2151 | 21
15 | 15.3714 | 21
16 | 15.4694 | 21
17 | 15.605 | 21
18 | 15.5141 | 21
19 | 15.6434 | 21
20 | 15.3557 | 21
21 | 15.2253 | 21
22 | 15.384 | 21
23 | 15.2748 | 21
24 | 15.513 | 21
25 | 15.4694 | 21
26 | 15.5435 | 21
27 | 15.5221 | 21
28 | 15.4412 | 21
29 | 15.2521 | 21
30 | 15.3658 | 21
31 | 15.5883 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1645 | 0
02 | 4.0197 | 0
03 | 4.0349 | 0
04 | 3.7903 | 0
05 | 3.8072 | 0
06 | 3.6578 | 0
07 | 3.571 | 0
08 | 3.9057 | 0
09 | 3.9877 | 0
10 | 3.7333 | 0
11 | 3.8399 | 0
12 | 3.849 | 0
13 | 3.68 | 0
14 | 3.4912 | 0
15 | 3.5583 | 0
16 | 3.6122 | 0
17 | 3.5399 | 0
18 | 3.5302 | 0
19 | 3.5007 | 0
20 | 3.5438 | 0
21 | 3.5983 | 0
22 | 3.5564 | 0
23 | 3.5459 | 0
24 | 3.4659 | 0
25 | 3.4966 | 0
26 | 3.3906 | 0
27 | 3.4548 | 0
28 | 3.5995 | 0
29 | 3.725 | 0
30 | 3.5551 | 0
31 | 3.4428 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.4189 | 0
02 | 6.5739 | 0
03 | 6.7217 | 0
04 | 6.6934 | 0
05 | 6.4467 | 0
06 | 6.3515 | 0
07 | 6.4699 | 0
08 | 6.7197 | 0
09 | 6.7039 | 0
10 | 6.695 | 0
11 | 6.9265 | 0
12 | 6.6637 | 0
13 | 6.9576 | 0
14 | 7.1023 | 0
15 | 6.3475 | 0
16 | 6.1602 | 0
17 | 5.8482 | 0
18 | 6.0351 | 0
19 | 5.8102 | 0
20 | 6.3421 | 0
21 | 6.7649 | 0
22 | 6.7505 | 0
23 | 7.0664 | 0
24 | 6.1275 | 0
25 | 5.951 | 0
26 | 5.6372 | 0
27 | 5.6578 | 0
28 | 5.9727 | 0
29 | 6.5516 | 0
30 | 6.3498 | 0
31 | 6.5911 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 165.6821 | 0
02 | 174.7294 | 0
03 | 175.6196 | 0
04 | 176.1355 | 0
05 | 177.0921 | 0
06 | 178.2061 | 0
07 | 179.4942 | 0
08 | 177.9624 | 0
09 | 179.7374 | 0
10 | 179.7916 | 0
11 | 178.7235 | 0
12 | 179.5961 | 0
13 | 178.752 | 0
14 | 178.7995 | 0
15 | 179.9182 | 0
16 | 180.5107 | 0
17 | 180.5472 | 0
18 | 180.1937 | 0
19 | 180.2959 | 0
20 | 180.2964 | 0
21 | 180.313 | 0
22 | 177.9036 | 0
23 | 177.9252 | 0
24 | 180.0591 | 0
25 | 179.295 | 0
26 | 178.624 | 0
27 | 177.8695 | 0
28 | 177.1584 | 0
29 | 177.8372 | 0
30 | 178.9098 | 0
31 | 181.2777 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.4633 | 20
02 | 11.7146 | 20
03 | 11.1539 | 20
04 | 11.4249 | 20
05 | 11.7299 | 20
06 | 11.9208 | 20
07 | 12.5634 | 20
08 | 11.9565 | 20
09 | 12.6089 | 20
10 | 12.3363 | 20
11 | 11.8188 | 20
12 | 12.0941 | 20
13 | 11.666 | 20
14 | 11.6691 | 20
15 | 12.2553 | 20
16 | 12.5807 | 20
17 | 12.6653 | 20
18 | 14.5593 | 20
19 | 17.0379 | 20
20 | 13.0532 | 20
21 | 12.1584 | 20
22 | 12.0281 | 20
23 | 12.2041 | 20
24 | 12.5448 | 20
25 | 12.2801 | 20
26 | 12.7374 | 20
27 | 12.386 | 20
28 | 11.9169 | 20
29 | 11.5789 | 20
30 | 12.0695 | 20
31 | 12.3717 | 20
Limite Giorno | 20