## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI AGOSTO 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.95 | 0.57 | 4.08 | 0 | 64.67 | 0.04 | 0.05 | 0.91 | 16.37 | 7.47 | 181.6 | 1012 | 11.16 | 653.5
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.8155 | 10
02 | 0.727 | 10
03 | 0.27321 | 10
04 | 0.47626 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 | 2.727 | 10
08 | 2.2594 | 10
09 | 1.0908 | 10
10 | 1.6833 | 10
11 | 0.04665 | 10
12 | 0.3661 | 10
13 | 1.5976 | 10
14 | 0.33839 | 10
15 | 1.4443 | 10
16 | 1.3523 | 10
17 | 0.27525 | 10
18 | 0.50711 | 10
19 | 1.0855 | 10
20 | 0.23594 | 10
21 |  | 10
22 | 2.0541 | 10
23 | 0.87829 | 10
24 | 0.11996 | 10
25 | 0.54456 | 10
26 | 0.20168 | 10
27 | 0.14642 | 10
28 | 0.65901 | 10
29 | 1.8442 | 10
30 | 1.1643 | 10
31 | 0.70089 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.34831 | 50
02 | 0.47874 | 50
03 | 0.046865 | 50
04 | 0.92195 | 50
05 |  | 50
06 |  | 50
07 | 4.5002 | 50
08 | 0.61719 | 50
09 | 0.088656 | 50
10 | 0.00037029 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.06032 | 50
13 | 1.0372 | 50
14 | 0.79519 | 50
15 | 1.4351 | 50
16 | 0.57183 | 50
17 | 0.083411 | 50
18 | 0.11666 | 50
19 | 0.012402 | 50
20 | 0 | 50
21 |  | 50
22 | 3.7429 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.23037 | 50
25 | 0 | 50
26 | 1.1342 | 50
27 | 0.10782 | 50
28 | 0.059862 | 50
29 | 0.32375 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0.20993 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 |  | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 65.3481 | 100
02 | 59.5377 | 100
03 | 65.057 | 100
04 | 59.9789 | 100
05 |  | 100
06 |  | 100
07 | 64.2266 | 100
08 | 66.5136 | 100
09 | 63.8249 | 100
10 | 68.3249 | 100
11 | 65.194 | 100
12 | 58.9908 | 100
13 | 64.1018 | 100
14 | 63.7875 | 100
15 | 64.1373 | 100
16 | 61.4643 | 100
17 | 62.911 | 100
18 | 64.4209 | 100
19 | 64.908 | 100
20 | 63.9509 | 100
21 |  | 100
22 | 60.3716 | 100
23 | 66.1031 | 100
24 | 70.1291 | 100
25 | 68.4161 | 100
26 | 64.4512 | 100
27 | 67.6959 | 100
28 | 67.6319 | 100
29 | 65.8654 | 100
30 | 66.4459 | 100
31 | 64.2809 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0015186 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.10541 | 50
05 |  | 50
06 |  | 50
07 | 0.066307 | 50
08 | 0.013187 | 50
09 | 0.17608 | 50
10 | 0.20826 | 50
11 | 0.060802 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0.056889 | 50
15 | 0.032512 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 |  | 50
22 | 0.37309 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.035437 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.14176 | 50
30 | 0.060897 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.020939 | 10
02 | 0.023956 | 10
03 | 0.021188 | 10
04 | 0.022002 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 | 0.0037678 | 10
08 | 0.020211 | 10
09 | 0.012211 | 10
10 | 0.035561 | 10
11 | 0.03251 | 10
12 | 0.026081 | 10
13 | 0.070584 | 10
14 | 0.077068 | 10
15 | 0.054342 | 10
16 | 0.087578 | 10
17 | 0.074259 | 10
18 | 0.092667 | 10
19 | 0.094125 | 10
20 | 0.095122 | 10
21 |  | 10
22 | 0.031718 | 10
23 | 0.055508 | 10
24 | 0.07955 | 10
25 | 0.072001 | 10
26 | 0.078304 | 10
27 | 0.049035 | 10
28 | 0.043106 | 10
29 | 0.071532 | 10
30 | 0.061759 | 10
31 | 0.069244 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
0.15782 | 0.071945 | 10
0.36649 | 0.25743 | 10
0.099894 | 0.013327 | 10
0.17233 | 0.030383 | 10
| 0.044941 | 10
| 0.36226 | 10
0.19769 | 0.40404 | 10
0.13748 | 0.61149 | 10
0.5122 | 0.64777 | 10
0.70919 | 1.0877 | 10
0.76283 | 1.5275 | 10
0.9123 | 0.46982 | 10
1.008 | 0.21881 | 10
1.2179 | 0.14597 | 10
1.1808 | 0.40619 | 10
1.5305 | 0.62966 | 10
0.53632 | 0.65743 | 10
1.1842 | 0.91632 | 10
1.9282 | 1.1786 | 10
2.0606 | 0.4789 | 10
| 0.16729 | 10
1.4394 | 0.38928 | 10
1.9324 | 0.66215 | 10
2.1821 | 0.77398 | 10
1.6788 | 0 | 10
0.59548 | 0 | 10
0.22752 | 0.17191 | 10
0.042486 | 0.59715 | 10
0.64982 | 0.28065 | 10
1.3889 | 0.32127 | 10
0.91793 | 0.376 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.8936 | 21
02 | 15.7953 | 21
03 | 15.8287 | 21
04 | 15.9299 | 21
05 |  | 21
06 |  | 21
07 | 15.4689 | 21
08 | 15.7125 | 21
09 | 15.7979 | 21
10 | 15.996 | 21
11 | 16.0178 | 21
12 | 16.0574 | 21
13 | 16.354 | 21
14 | 16.4582 | 21
15 | 16.4703 | 21
16 | 16.7307 | 21
17 | 16.69 | 21
18 | 16.8683 | 21
19 | 16.8808 | 21
20 | 16.7337 | 21
21 |  | 21
22 | 16.0203 | 21
23 | 16.4902 | 21
24 | 16.6452 | 21
25 | 16.7377 | 21
26 | 16.7162 | 21
27 | 16.6092 | 21
28 | 16.6386 | 21
29 | 16.8452 | 21
30 | 16.7883 | 21
31 | 17.0254 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.0776 | 0
02 | 4.1341 | 0
03 | 4.1519 | 0
04 | 4.0291 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 | 4.4361 | 0
08 | 4.346 | 0
09 | 4.2339 | 0
10 | 4.1144 | 0
11 | 4.1259 | 0
12 | 4.1274 | 0
13 | 3.9036 | 0
14 | 3.9594 | 0
15 | 3.97 | 0
16 | 3.8474 | 0
17 | 3.9133 | 0
18 | 3.8188 | 0
19 | 3.8772 | 0
20 | 4.0752 | 0
21 |  | 0
22 | 4.5773 | 0
23 | 4.2435 | 0
24 | 4.1022 | 0
25 | 4.0403 | 0
26 | 4.0271 | 0
27 | 4.1149 | 0
28 | 4.099 | 0
29 | 4.0144 | 0
30 | 4.0663 | 0
31 | 3.877 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.7531 | 0
02 | 7.7235 | 0
03 | 7.6672 | 0
04 | 7.2806 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 | 6.8339 | 0
08 | 7.0744 | 0
09 | 7.0447 | 0
10 | 7.4046 | 0
11 | 7.5268 | 0
12 | 7.48 | 0
13 | 7.0919 | 0
14 | 7.6297 | 0
15 | 7.5334 | 0
16 | 7.2827 | 0
17 | 7.3293 | 0
18 | 7.4585 | 0
19 | 7.6952 | 0
20 | 7.9231 | 0
21 |  | 0
22 | 8.264 | 0
23 | 7.9857 | 0
24 | 7.4584 | 0
25 | 7.2748 | 0
26 | 7.5673 | 0
27 | 8.0715 | 0
28 | 7.9462 | 0
29 | 7.0942 | 0
30 | 7.06 | 0
31 | 6.8685 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 182.1468 | 0
02 | 181.1758 | 0
03 | 182.627 | 0
04 | 180.5259 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 | 170.4292 | 0
08 | 178.1321 | 0
09 | 181.2131 | 0
10 | 182.7369 | 0
11 | 182.1391 | 0
12 | 181.6469 | 0
13 | 182.1798 | 0
14 | 183.6278 | 0
15 | 182.4641 | 0
16 | 184.0236 | 0
17 | 183.6659 | 0
18 | 183.6469 | 0
19 | 183.1772 | 0
20 | 182.687 | 0
21 |  | 0
22 | 173.2331 | 0
23 | 180.7951 | 0
24 | 183.5311 | 0
25 | 183.2635 | 0
26 | 183.3883 | 0
27 | 182.3005 | 0
28 | 180.8022 | 0
29 | 181.6456 | 0
30 | 181.871 | 0
31 | 182.9224 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.999 | 20
02 | 10.8493 | 20
03 | 11.0291 | 20
04 | 10.4007 | 20
05 |  | 20
06 |  | 20
07 | 11.1827 | 20
08 | 11.0553 | 20
09 | 11.343 | 20
10 | 11.4026 | 20
11 | 10.9569 | 20
12 | 10.7985 | 20
13 | 10.8445 | 20
14 | 11.4361 | 20
15 | 10.7482 | 20
16 | 11.52 | 20
17 | 11.3844 | 20
18 | 11.5678 | 20
19 | 10.8593 | 20
20 | 10.6331 | 20
21 |  | 20
22 | 10.1891 | 20
23 | 10.6524 | 20
24 | 11.5285 | 20
25 | 11.6695 | 20
26 | 11.4393 | 20
27 | 11.2164 | 20
28 | 11.4319 | 20
29 | 11.4019 | 20
30 | 11.3827 | 20
31 | 11.8809 | 20
Limite Giorno | 20