## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI DICEMBRE 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.26 | 1.77 | 4.31 | 0 | 70.52 | 0 | 0 | 2.34 | 15.71 | 6.43 | 179.2 | 1012 | 10.6 | 674
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 1.1151 | 10
05 | 0.26652 | 10
06 | 0.39739 | 10
07 | 1.1732 | 10
08 | 0.43639 | 10
09 | 0.23202 | 10
10 | 0.12516 | 10
11 | 0.24476 | 10
12 | 0.012857 | 10
13 | 0.52223 | 10
14 | 0.18076 | 10
15 | 0.98195 | 10
16 | 0.069283 | 10
17 | 0.32346 | 10
18 | 0.011791 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.23087 | 10
21 | 0.0046887 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0.26145 | 10
24 | 0.32984 | 10
25 | 0.2712 | 10
26 | 0.029484 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0.27274 | 10
29 | 0.083459 | 10
30 | 0.014956 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.72472 | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 | 5.723 | 50
05 | 5.062 | 50
06 | 1.3377 | 50
07 | 0.98179 | 50
08 | 1.9851 | 50
09 | 1.7596 | 50
10 | 2.6991 | 50
11 | 1.4291 | 50
12 | 2.2945 | 50
13 | 1.6822 | 50
14 | 1.5816 | 50
15 | 2.8528 | 50
16 | 1.2696 | 50
17 | 1.0276 | 50
18 | 3.6803 | 50
19 | 1.3413 | 50
20 | 2.6811 | 50
21 | 1.2178 | 50
22 | 1.3723 | 50
23 | 1.6259 | 50
24 | 1.5172 | 50
25 | 1.07 | 50
26 | 0.74341 | 50
27 | 0.89732 | 50
28 | 0.78749 | 50
29 | 0.71984 | 50
30 | 1.0316 | 50
31 | 1.1044 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 71.9258 | 100
02 |  | 100
03 |  | 100
04 | 46.6687 | 100
05 | 63.349 | 100
06 | 72.1315 | 100
07 | 72.5184 | 100
08 | 72.1816 | 100
09 | 72.8143 | 100
10 | 71.3242 | 100
11 | 72.6059 | 100
12 | 71.506 | 100
13 | 70.7661 | 100
14 | 73.5251 | 100
15 | 71.0284 | 100
16 | 73.0444 | 100
17 | 71.7279 | 100
18 | 71.0653 | 100
19 | 72.4152 | 100
20 | 71.9509 | 100
21 | 69.2501 | 100
22 | 71.9739 | 100
23 | 70.9621 | 100
24 | 73.6397 | 100
25 | 73.1472 | 100
26 | 71.3976 | 100
27 | 70.2048 | 100
28 | 67.5209 | 100
29 | 65.3893 | 100
30 | 69.4805 | 100
31 | 71.3659 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.025039 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0.0015486 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0122 | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 1.0969 | 10
05 | 2.0297 | 10
06 | 1.804 | 10
07 | 1.3047 | 10
08 | 1.0295 | 10
09 | 0.69016 | 10
10 | 0.67986 | 10
11 | 1.6315 | 10
12 | 2.2882 | 10
13 | 2.4964 | 10
14 | 2.9228 | 10
15 | 3.6052 | 10
16 | 3.5394 | 10
17 | 3.3688 | 10
18 | 3.3361 | 10
19 | 3.3905 | 10
20 | 2.3479 | 10
21 | 3.0748 | 10
22 | 3.1381 | 10
23 | 1.7814 | 10
24 | 2.0819 | 10
25 | 2.5311 | 10
26 | 3.1719 | 10
27 | 3.7252 | 10
28 | 1.6032 | 10
29 | 1.4371 | 10
30 | 2.6397 | 10
31 | 3.1069 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.2017 | 21
02 |  | 21
03 |  | 21
04 | 14.7593 | 21
05 | 15.254 | 21
06 | 15.3612 | 21
07 | 15.2936 | 21
08 | 15.3617 | 21
09 | 15.4901 | 21
10 | 15.4642 | 21
11 | 15.6291 | 21
12 | 15.7406 | 21
13 | 15.7456 | 21
14 | 15.7356 | 21
15 | 15.8744 | 21
16 | 15.7326 | 21
17 | 15.7636 | 21
18 | 15.7737 | 21
19 | 15.9454 | 21
20 | 16.0059 | 21
21 | 15.9463 | 21
22 | 15.963 | 21
23 | 15.8352 | 21
24 | 15.8594 | 21
25 | 15.7357 | 21
26 | 15.7109 | 21
27 | 15.8176 | 21
28 | 15.6946 | 21
29 | 15.8258 | 21
30 | 15.954 | 21
31 | 16.023 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.9019 | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 4.9486 | 0
05 | 4.5201 | 0
06 | 4.5321 | 0
07 | 4.6062 | 0
08 | 4.5247 | 0
09 | 4.4228 | 0
10 | 4.4295 | 0
11 | 4.3369 | 0
12 | 4.2962 | 0
13 | 4.3675 | 0
14 | 4.3705 | 0
15 | 4.2417 | 0
16 | 4.3793 | 0
17 | 4.3391 | 0
18 | 4.3252 | 0
19 | 4.1361 | 0
20 | 4.0439 | 0
21 | 4.1657 | 0
22 | 4.1969 | 0
23 | 4.2498 | 0
24 | 4.1831 | 0
25 | 4.2502 | 0
26 | 4.2302 | 0
27 | 4.1728 | 0
28 | 4.3241 | 0
29 | 4.185 | 0
30 | 4.1724 | 0
31 | 4.1289 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.5813 | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 6.9107 | 0
05 | 6.461 | 0
06 | 6.7099 | 0
07 | 6.7947 | 0
08 | 6.7185 | 0
09 | 6.7 | 0
10 | 6.7368 | 0
11 | 6.3944 | 0
12 | 6.3244 | 0
13 | 6.2994 | 0
14 | 6.809 | 0
15 | 6.5013 | 0
16 | 6.616 | 0
17 | 6.2682 | 0
18 | 6.1701 | 0
19 | 5.8366 | 0
20 | 5.7915 | 0
21 | 6.0076 | 0
22 | 6.2909 | 0
23 | 6.5046 | 0
24 | 6.3458 | 0
25 | 6.7103 | 0
26 | 6.2867 | 0
27 | 6.3595 | 0
28 | 6.7586 | 0
29 | 6.2581 | 0
30 | 6.3567 | 0
31 | 6.2221 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 182.0635 | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 153.7324 | 0
05 | 168.0129 | 0
06 | 174.4496 | 0
07 | 178.554 | 0
08 | 178.682 | 0
09 | 181.2061 | 0
10 | 180.2735 | 0
11 | 181.402 | 0
12 | 181.0147 | 0
13 | 179.8801 | 0
14 | 180.4443 | 0
15 | 182.358 | 0
16 | 180.2074 | 0
17 | 179.2506 | 0
18 | 179.2019 | 0
19 | 180.2763 | 0
20 | 179.4637 | 0
21 | 181.2492 | 0
22 | 181.409 | 0
23 | 181.0015 | 0
24 | 180.7352 | 0
25 | 180.7162 | 0
26 | 180.777 | 0
27 | 179.8047 | 0
28 | 180.0557 | 0
29 | 180.1473 | 0
30 | 181.0411 | 0
31 | 181.6149 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.3991 | 20
02 |  | 20
03 |  | 20
04 | 10.1455 | 20
05 | 10.1703 | 20
06 | 10.4002 | 20
07 | 10.4905 | 20
08 | 10.4698 | 20
09 | 10.8637 | 20
10 | 10.4862 | 20
11 | 10.832 | 20
12 | 10.813 | 20
13 | 10.3364 | 20
14 | 10.458 | 20
15 | 11.1256 | 20
16 | 10.515 | 20
17 | 10.343 | 20
18 | 10.2648 | 20
19 | 10.7236 | 20
20 | 10.8926 | 20
21 | 10.7121 | 20
22 | 10.8616 | 20
23 | 10.7824 | 20
24 | 10.4768 | 20
25 | 10.2793 | 20
26 | 10.3607 | 20
27 | 10.024 | 20
28 | 10.4629 | 20
29 | 11.5787 | 20
30 | 10.6217 | 20
31 | 10.8435 | 20
Limite Giorno | 20