## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI GIUGNO 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.31 | 1.58 | 4.25 | 0.01 | 70.66 | 0.02 | 0 | 1.2 | 15.84 | 7.29 | 181.9 | 1012 | 10.57 | 587
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.65178 | 10
02 | 0.65172 | 10
03 | 0.072761 | 10
04 | 0.25392 | 10
05 | 0.77652 | 10
06 | 0.45519 | 10
07 | 0.26667 | 10
08 | 0.45287 | 10
09 | 0.087659 | 10
10 | 0.65628 | 10
11 | 0.079318 | 10
12 | 0.2808 | 10
13 | 0.10351 | 10
14 | 0.038231 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.047906 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.0015236 | 10
19 | 0.37218 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.31266 | 10
23 | 0.25259 | 10
24 | 0.106 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 | 4.6016 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.54887 | 50
02 | 0.71515 | 50
03 | 1.6452 | 50
04 | 1.7156 | 50
05 | 0.85095 | 50
06 | 1.2271 | 50
07 | 0.97917 | 50
08 | 0.90506 | 50
09 | 1.6944 | 50
10 | 1.3875 | 50
11 | 2.0169 | 50
12 | 2.4558 | 50
13 | 1.9042 | 50
14 | 2.4695 | 50
15 | 2.0726 | 50
16 | 1.697 | 50
17 | 3.5627 | 50
18 | 1.1724 | 50
19 | 1.0858 | 50
20 | 1.4421 | 50
21 | 0.91635 | 50
22 | 1.6734 | 50
23 | 1.8934 | 50
24 | 0.9166 | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 | 4.3247 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 | 0.47347 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 66.9724 | 100
02 | 72.7027 | 100
03 | 70.4 | 100
04 | 70.6079 | 100
05 | 71.1581 | 100
06 | 72.3656 | 100
07 | 70.8308 | 100
08 | 69.3796 | 100
09 | 70.4322 | 100
10 | 73.0892 | 100
11 | 73.9138 | 100
12 | 72.8312 | 100
13 | 72.8521 | 100
14 | 64.6207 | 100
15 | 65.6413 | 100
16 | 69.1682 | 100
17 | 71.6066 | 100
18 | 72.8572 | 100
19 | 72.0023 | 100
20 | 64.3234 | 100
21 | 75.2384 | 100
22 | 72.1066 | 100
23 | 72.0905 | 100
24 | 73.62 | 100
25 |  | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 |  | 100
29 |  | 100
30 | 55.4135 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.29655 | 50
05 | 0.004847 | 50
06 | 0.023743 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.0047653 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0.016686 | 50
17 | 0.053423 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 6.3944e-05 | 10
24 | 0 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.93938 | 10
02 | 0.83628 | 10
03 | 1.3396 | 10
04 | 1.1025 | 10
05 | 0.56725 | 10
06 | 0.74678 | 10
07 | 0.7053 | 10
08 | 0.92725 | 10
09 | 1.0433 | 10
10 | 1.319 | 10
11 | 1.1612 | 10
12 | 1.437 | 10
13 | 1.5203 | 10
14 | 1.2817 | 10
15 | 1.1695 | 10
16 | 2.0435 | 10
17 | 1.8114 | 10
18 | 1.7446 | 10
19 | 1.6848 | 10
20 | 1.2964 | 10
21 | 0.97438 | 10
22 | 1.0672 | 10
23 | 1.3501 | 10
24 | 1.1853 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.511 | 21
02 | 15.7089 | 21
03 | 15.553 | 21
04 | 15.5113 | 21
05 | 15.4883 | 21
06 | 15.6335 | 21
07 | 15.4918 | 21
08 | 15.5547 | 21
09 | 15.6611 | 21
10 | 15.7843 | 21
11 | 15.609 | 21
12 | 15.7381 | 21
13 | 15.845 | 21
14 | 15.9016 | 21
15 | 15.8681 | 21
16 | 16.0677 | 21
17 | 16.0257 | 21
18 | 16.253 | 21
19 | 16.1917 | 21
20 | 16.2144 | 21
21 | 16.2593 | 21
22 | 16.2947 | 21
23 | 16.3193 | 21
24 | 16.228 | 21
25 |  | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 |  | 21
29 |  | 21
30 | 14.2849 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.5083 | 0
02 | 4.4152 | 0
03 | 4.5369 | 0
04 | 4.5267 | 0
05 | 4.5318 | 0
06 | 4.4032 | 0
07 | 4.5028 | 0
08 | 4.4958 | 0
09 | 4.4103 | 0
10 | 4.3054 | 0
11 | 4.4237 | 0
12 | 4.3389 | 0
13 | 4.2855 | 0
14 | 4.2135 | 0
15 | 4.2342 | 0
16 | 4.07 | 0
17 | 4.1053 | 0
18 | 3.9262 | 0
19 | 3.9518 | 0
20 | 3.9413 | 0
21 | 3.8706 | 0
22 | 3.8553 | 0
23 | 3.911 | 0
24 | 4.0121 | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 | 5.3597 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.1304 | 0
02 | 7.022 | 0
03 | 7.3451 | 0
04 | 7.0526 | 0
05 | 7.2549 | 0
06 | 7.2729 | 0
07 | 7.7738 | 0
08 | 7.8906 | 0
09 | 7.3226 | 0
10 | 7.3473 | 0
11 | 7.8424 | 0
12 | 7.7436 | 0
13 | 7.9223 | 0
14 | 7.413 | 0
15 | 6.8516 | 0
16 | 7.073 | 0
17 | 7.2572 | 0
18 | 6.8286 | 0
19 | 6.6801 | 0
20 | 6.9288 | 0
21 | 7.0039 | 0
22 | 7.1471 | 0
23 | 6.9282 | 0
24 | 7.5954 | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 | 8.4581 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.7751 | 0
02 | 181.9996 | 0
03 | 175.4217 | 0
04 | 181.4697 | 0
05 | 180.9587 | 0
06 | 180.4367 | 0
07 | 181.9887 | 0
08 | 182.1633 | 0
09 | 181.5666 | 0
10 | 180.535 | 0
11 | 182.2976 | 0
12 | 183.1973 | 0
13 | 183.3903 | 0
14 | 180.6912 | 0
15 | 182.3539 | 0
16 | 181.9171 | 0
17 | 183.3999 | 0
18 | 182.0207 | 0
19 | 182.9855 | 0
20 | 181.1651 | 0
21 | 184.406 | 0
22 | 185.3906 | 0
23 | 184.1977 | 0
24 | 182.8069 | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 | 172.3988 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.3495 | 20
02 | 10.6496 | 20
03 | 10.0123 | 20
04 | 9.9161 | 20
05 | 9.9 | 20
06 | 9.9582 | 20
07 | 10.0397 | 20
08 | 10.2754 | 20
09 | 10.3286 | 20
10 | 10.6913 | 20
11 | 10.3648 | 20
12 | 10.6949 | 20
13 | 10.5641 | 20
14 | 10.6007 | 20
15 | 10.6465 | 20
16 | 10.752 | 20
17 | 10.6926 | 20
18 | 11.0562 | 20
19 | 11.0311 | 20
20 | 10.9821 | 20
21 | 11.3158 | 20
22 | 11.5046 | 20
23 | 11.0989 | 20
24 | 10.4915 | 20
25 |  | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 |  | 20
29 |  | 20
30 | 9.6763 | 20
20
Limite Giorno | 20