## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI GIUGNO 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.33675 | 0.29268 | 4.2265 | 0 | 68.6982 | 0.0056546 | 0.072435 | 1.0508 | 15.9548 | 7.1934 | 181.1 | 1013 | 11.61 | 585
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.24991 | 10
02 | 0.13683 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.29418 | 10
05 | 0.35032 | 10
06 | 0.71913 | 10
07 | 0.17823 | 10
08 | 0.30011 | 10
09 | 0.14175 | 10
10 | 0.14361 | 10
11 | 0.2908 | 10
12 | 0.025115 | 10
13 | 1.3701 | 10
14 | 0.20999 | 10
15 |  | 10
16 | 0.78352 | 10
17 | 0.0049761 | 10
18 | 0.0050286 | 10
19 | 1.0862 | 10
20 | 0.44177 | 10
21 | 0.36304 | 10
22 | 0.18695 | 10
23 | 0.54188 | 10
24 | 0.29609 | 10
25 | 0.26502 | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 | 0.15286 | 10
30 | 0.2157 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.15516 | 50
02 | 0.49755 | 50
03 | 0.029213 | 50
04 | 0.12079 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0.076575 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0.024495 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.79773 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.19261 | 50
14 | 0.022628 | 50
15 |  | 50
16 | 2.5304 | 50
17 | 0.13895 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.44285 | 50
20 | 0.30928 | 50
21 | 0.027893 | 50
22 | 0.11364 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.35923 | 50
25 | 0.035205 | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 | 1.9741 | 50
30 | 0.31454 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 |  | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 72.9177 | 100
02 | 71.9199 | 100
03 | 68.7789 | 100
04 | 69.4122 | 100
05 | 71.4946 | 100
06 | 70.8996 | 100
07 | 73.9275 | 100
08 | 70.1942 | 100
09 | 70.0185 | 100
10 | 73.6747 | 100
11 | 71.9788 | 100
12 | 73.3453 | 100
13 | 72.5401 | 100
14 | 80.2577 | 100
15 |  | 100
16 | 54.3158 | 100
17 | 69.6176 | 100
18 | 69.7034 | 100
19 | 73.8768 | 100
20 | 73.6531 | 100
21 | 70.6156 | 100
22 | 72.2646 | 100
23 | 73.0073 | 100
24 | 73.714 | 100
25 | 73.813 | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 |  | 100
29 | 31.6937 | 100
30 | 42.4631 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0047983 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0.065675 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.0013552 | 50
14 | 0.20855 | 50
15 |  | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0.03672 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.13284 | 10
02 | 0.13242 | 10
03 | 0.1405 | 10
04 | 0.1408 | 10
05 | 0.15993 | 10
06 | 0.11336 | 10
07 | 0.11136 | 10
08 | 0.10872 | 10
09 | 0.10164 | 10
10 | 0.10151 | 10
11 | 0.093712 | 10
12 | 0.083918 | 10
13 | 0.080109 | 10
14 | 0.26282 | 10
15 |  | 10
16 | 0.011005 | 10
17 | 0.013656 | 10
18 | 0.0070993 | 10
19 | 0.020863 | 10
20 | 0.048256 | 10
21 | 0.043014 | 10
22 | 0.033559 | 10
23 | 0.011739 | 10
24 | 0.018184 | 10
25 | 0.034264 | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 | 0 | 10
30 | 0.00056989 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.1423 | 10
02 | 1.1383 | 10
03 | 1.3295 | 10
04 | 1.3668 | 10
05 | 1.4752 | 10
06 | 1.5691 | 10
07 | 1.2769 | 10
08 | 1.6338 | 10
09 | 1.237 | 10
10 | 0.83344 | 10
11 | 1.1476 | 10
12 | 0.8947 | 10
13 | 0.82222 | 10
14 | 0.8457 | 10
15 |  | 10
16 | 0.52964 | 10
17 | 0.80259 | 10
18 | 0.87003 | 10
19 | 0.96249 | 10
20 | 1.0673 | 10
21 | 1.1524 | 10
22 | 1.5339 | 10
23 | 0.9248 | 10
24 | 1.1154 | 10
25 | 1.226 | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 | 0.00025 | 10
30 | 0.06425 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.0665 | 21
02 | 16.127 | 21
03 | 16.1948 | 21
04 | 16.164 | 21
05 | 16.3604 | 21
06 | 16.2398 | 21
07 | 16.084 | 21
08 | 16.3435 | 21
09 | 16.2865 | 21
10 | 16.1894 | 21
11 | 16.2361 | 21
12 | 16.2945 | 21
13 | 16.249 | 21
14 | 16.1121 | 21
15 |  | 21
16 | 15.2929 | 21
17 | 15.6292 | 21
18 | 15.7061 | 21
19 | 15.7634 | 21
20 | 16.1181 | 21
21 | 16.1532 | 21
22 | 16.0424 | 21
23 | 15.9611 | 21
24 | 16.0096 | 21
25 | 16.074 | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 |  | 21
29 | 14.2221 | 21
30 | 14.7262 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.0539 | 0
02 | 4.0031 | 0
03 | 3.9415 | 0
04 | 3.9502 | 0
05 | 3.8548 | 0
06 | 3.9054 | 0
07 | 4.0814 | 0
08 | 3.7881 | 0
09 | 3.8533 | 0
10 | 3.9296 | 0
11 | 3.93 | 0
12 | 3.8721 | 0
13 | 3.9314 | 0
14 | 4.0127 | 0
15 |  | 0
16 | 4.5264 | 0
17 | 4.3477 | 0
18 | 4.3242 | 0
19 | 4.3243 | 0
20 | 4.0346 | 0
21 | 3.9768 | 0
22 | 4.0203 | 0
23 | 4.0888 | 0
24 | 4.0654 | 0
25 | 4.029 | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 | 6.9195 | 0
30 | 6.1831 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.9569 | 0
02 | 7.1244 | 0
03 | 6.9501 | 0
04 | 7.4698 | 0
05 | 7.257 | 0
06 | 7.0021 | 0
07 | 7.4621 | 0
08 | 6.7755 | 0
09 | 6.893 | 0
10 | 7.2131 | 0
11 | 7.4102 | 0
12 | 7.2079 | 0
13 | 7.2871 | 0
14 | 8.5561 | 0
15 |  | 0
16 | 7.3683 | 0
17 | 7.1205 | 0
18 | 7.0474 | 0
19 | 7.7491 | 0
20 | 6.856 | 0
21 | 6.8216 | 0
22 | 7.2674 | 0
23 | 6.8144 | 0
24 | 6.544 | 0
25 | 6.8044 | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 | 8.073 | 0
30 | 8.1368 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.7215 | 0
02 | 181.9356 | 0
03 | 180.6799 | 0
04 | 182.1486 | 0
05 | 183.0452 | 0
06 | 181.9776 | 0
07 | 187.3424 | 0
08 | 184.0352 | 0
09 | 184.6271 | 0
10 | 184.0347 | 0
11 | 184.2357 | 0
12 | 183.5431 | 0
13 | 183.5539 | 0
14 | 179.8535 | 0
15 |  | 0
16 | 169.3357 | 0
17 | 177.9747 | 0
18 | 176.3704 | 0
19 | 182.3337 | 0
20 | 184.9181 | 0
21 | 185.6168 | 0
22 | 185.7417 | 0
23 | 183.114 | 0
24 | 184.8712 | 0
25 | 185.4557 | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 | 164.7113 | 0
30 | 159.6407 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.3207 | 20
02 | 11.6122 | 20
03 | 11.1414 | 20
04 | 11.3296 | 20
05 | 12.091 | 20
06 | 11.6484 | 20
07 | 11.3353 | 20
08 | 12.1222 | 20
09 | 12.2889 | 20
10 | 11.9651 | 20
11 | 11.9098 | 20
12 | 11.768 | 20
13 | 11.6936 | 20
14 | 10.9895 | 20
15 |  | 20
16 | 11.1147 | 20
17 | 11.3786 | 20
18 | 10.7873 | 20
19 | 11.4304 | 20
20 | 12.297 | 20
21 | 12.4974 | 20
22 | 12.25 | 20
23 | 11.4595 | 20
24 | 11.9367 | 20
25 | 11.9983 | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 |  | 20
29 | 10.9004 | 20
30 | 9.9352 | 20
20
Limite Giorno | 20