## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI GIUGNO 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.69884 | 0.74846 | 3.8637 | 0.030686 | 65.0592 | 0.0068129 | 0.08037 | 1.2337 | 16.4032 | 6.7352 | 179.5329 | 1013.3261 | 12.5036 | 660
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0969 | 8
02 | 0.76644 | 8
03 | 0.66316 | 8
04 | 0.19155 | 8
05 | 1.3834 | 8
06 | 0.79646 | 8
07 | 0.79641 | 8
08 | 0.82923 | 8
09 | 0.55207 | 8
10 |  | 8
11 |  | 8
12 | 0.11384 | 8
13 | 0.75553 | 8
14 | 0.90603 | 8
15 | 1.9339 | 8
16 | 0.24887 | 8
17 | 0.47523 | 8
18 | 0.97057 | 8
19 | 0.96443 | 8
20 | 1.2854 | 8
21 | 0.26019 | 8
22 | 0.24498 | 8
23 | 0.44727 | 8
24 | 0.63029 | 8
25 | 0.28681 | 8
26 | 0.72071 | 8
27 | 0.86629 | 8
28 | 0.80355 | 8
29 | 0.21925 | 8
30 | 0.082892 | 8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.21602 | 50
02 | 0.073837 | 50
03 | 0.7924 | 50
04 | 2.0329 | 50
05 | 0.16462 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.32012 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.0017621 | 50
10 |  | 50
11 |  | 50
12 | 6.4266 | 50
13 | 0.6554 | 50
14 | 0.8898 | 50
15 | 0 | 50
16 | 1.9752 | 50
17 | 2.1117 | 50
18 | 0.084425 | 50
19 | 0.66304 | 50
20 | 1.0127 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0.20408 | 50
23 | 1.3722 | 50
24 | 0.013508 | 50
25 | 0.45091 | 50
26 | 0.5058 | 50
27 | 0.020966 | 50
28 | 0.21034 | 50
29 | 0.77062 | 50
30 | 2.4479 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.0051577 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0.019037 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0.009986 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.23286 | 10
17 | 0.57619 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 66.1925 | 100
02 | 68.8746 | 100
03 | 64.848 | 100
04 | 67.955 | 100
05 | 61.7532 | 100
06 | 61.6878 | 100
07 | 68.6138 | 100
08 | 65.3017 | 100
09 | 62.7213 | 100
10 |  | 100
11 |  | 100
12 | 66.9217 | 100
13 | 62.0782 | 100
14 | 66.5903 | 100
15 | 64.4486 | 100
16 | 67.7071 | 100
17 | 63.9038 | 100
18 | 65.5268 | 100
19 | 65.6105 | 100
20 | 61.2076 | 100
21 | 67.3191 | 100
22 | 66.239 | 100
23 | 64.4318 | 100
24 | 67.8701 | 100
25 | 68.9224 | 100
26 | 63.4655 | 100
27 | 59.7837 | 100
28 | 58.5417 | 100
29 | 57.9127 | 100
30 | 76.0145 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 |  | 40
11 |  | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0.15507 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0.035368 | 40
30 | 0 | 40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0.0050748 | 5
03 | 0.00016171 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0.00061176 | 5
06 | 0.041495 | 5
07 | 0.0017027 | 5
08 | 0.0018636 | 5
09 | 0 | 5
10 |  | 5
11 |  | 5
12 | 0.42343 | 5
13 | 0.25283 | 5
14 | 0.000203 | 5
15 | 0.013523 | 5
16 | 0.013371 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0.00076447 | 5
19 | 0.0025694 | 5
20 | 0.0085749 | 5
21 | 0.029548 | 5
22 | 0.0028089 | 5
23 | 0.034114 | 5
24 | 0.0057213 | 5
25 | 0.0016618 | 5
26 | 0.21348 | 5
27 | 0.20978 | 5
28 | 0.28925 | 5
29 | 0.49907 | 5
30 | 0.3429 | 5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.7475 | 10
02 | 1.5631 | 10
03 | 1.6357 | 10
04 | 1.3906 | 10
05 | 1.7616 | 10
06 | 1.5406 | 10
07 | 1.6341 | 10
08 | 1.6857 | 10
09 | 1.9034 | 10
10 |  | 10
11 |  | 10
12 | 0.36333 | 10
13 | 0.65434 | 10
14 | 0.99886 | 10
15 | 0.80268 | 10
16 | 0.70258 | 10
17 | 0.91075 | 10
18 | 1.4138 | 10
19 | 1.7669 | 10
20 | 1.2276 | 10
21 | 0.78023 | 10
22 | 0.50867 | 10
23 | 0.22032 | 10
24 | 0.50978 | 10
25 | 0.68283 | 10
26 | 1.0232 | 10
27 | 1.328 | 10
28 | 1.642 | 10
29 | 2.4074 | 10
30 | 1.3517 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.8609 | 21
02 | 16.7564 | 21
03 | 16.6976 | 21
04 | 16.6943 | 21
05 | 16.7538 | 21
06 | 16.7847 | 21
07 | 16.6938 | 21
08 | 16.8685 | 21
09 | 16.8046 | 21
10 |  | 21
11 |  | 21
12 | 15.4612 | 21
13 | 16.072 | 21
14 | 16.0938 | 21
15 | 16.0078 | 21
16 | 16.2009 | 21
17 | 16.2403 | 21
18 | 16.1708 | 21
19 | 16.2795 | 21
20 | 16.1537 | 21
21 | 16.0299 | 21
22 | 16.1788 | 21
23 | 16.2139 | 21
24 | 16.2349 | 21
25 | 16.2783 | 21
26 | 16.301 | 21
27 | 16.4009 | 21
28 | 16.4921 | 21
29 | 16.6308 | 21
30 | 16.5327 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.4201 | 0
02 | 3.5032 | 0
03 | 3.5981 | 0
04 | 3.6078 | 0
05 | 3.4472 | 0
06 | 3.5665 | 0
07 | 3.6244 | 0
08 | 3.513 | 0
09 | 3.5103 | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 | 4.6331 | 0
13 | 4.1538 | 0
14 | 4.111 | 0
15 | 4.1614 | 0
16 | 4.0769 | 0
17 | 4.0471 | 0
18 | 4.1444 | 0
19 | 4.0373 | 0
20 | 4.0311 | 0
21 | 4.1316 | 0
22 | 3.9949 | 0
23 | 4.03 | 0
24 | 4.0046 | 0
25 | 3.9582 | 0
26 | 3.9601 | 0
27 | 3.8912 | 0
28 | 3.8595 | 0
29 | 3.7693 | 0
30 | 3.724 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.7591 | 0
02 | 5.6124 | 0
03 | 6.0988 | 0
04 | 6.0294 | 0
05 | 5.7424 | 0
06 | 6.0331 | 0
07 | 6.1703 | 0
08 | 6.3936 | 0
09 | 6.3991 | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 | 8.1181 | 0
13 | 6.9243 | 0
14 | 7.2583 | 0
15 | 7.0204 | 0
16 | 6.6489 | 0
17 | 6.9553 | 0
18 | 7.1029 | 0
19 | 7.0696 | 0
20 | 6.7658 | 0
21 | 7.1464 | 0
22 | 6.4511 | 0
23 | 6.8838 | 0
24 | 7.3191 | 0
25 | 7.2168 | 0
26 | 7.1827 | 0
27 | 7.1532 | 0
28 | 7.1575 | 0
29 | 7.4894 | 0
30 | 7.0867 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.7126 | 0
02 | 180.1131 | 0
03 | 179.7102 | 0
04 | 179.9162 | 0
05 | 178.8723 | 0
06 | 179.2664 | 0
07 | 182.869 | 0
08 | 182.1055 | 0
09 | 182.6097 | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 | 157.8451 | 0
13 | 168.7917 | 0
14 | 173.5651 | 0
15 | 175.8653 | 0
16 | 180.2789 | 0
17 | 179.0846 | 0
18 | 179.8878 | 0
19 | 179.9393 | 0
20 | 179.9126 | 0
21 | 180.5138 | 0
22 | 181.3081 | 0
23 | 180.5766 | 0
24 | 182.2064 | 0
25 | 180.4963 | 0
26 | 182.151 | 0
27 | 182.1865 | 0
28 | 182.0884 | 0
29 | 181.1929 | 0
30 | 182.5174 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 13.4276 | 20
02 | 12.983 | 20
03 | 12.6067 | 20
04 | 12.5181 | 20
05 | 12.5883 | 20
06 | 13.2041 | 20
07 | 13.068 | 20
08 | 13.5058 | 20
09 | 13.4354 | 20
10 |  | 20
11 |  | 20
12 | 12.1732 | 20
13 | 12.3337 | 20
14 | 12.129 | 20
15 | 12.3505 | 20
16 | 12.7744 | 20
17 | 12.1641 | 20
18 | 11.8762 | 20
19 | 12.0489 | 20
20 | 11.7994 | 20
21 | 11.9137 | 20
22 | 11.9445 | 20
23 | 12.1866 | 20
24 | 12.0255 | 20
25 | 12.2649 | 20
26 | 12.2247 | 20
27 | 12.3155 | 20
28 | 12.6161 | 20
29 | 12.827 | 20
30 | 12.679 | 20
20
Limite Giorno | 20