## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI LUGLIO 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.46033 | 0.85876 | 4.0647 | 0.0031035 | 69.8231 | 0.0073763 | 0.0028968 | 2.5681 | 16.3968 | 7.0958 | 183.1063 | 1011.8214 | 11.4893 | 691
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.7607 | 10
02 | 0.7432 | 10
03 | 0.24772 | 10
04 | 0.60022 | 10
05 | 0.34315 | 10
06 | 0.16189 | 10
07 | 0.74507 | 10
08 | 1.285 | 10
09 | 0.27945 | 10
10 | 1.1291 | 10
11 | 0.18221 | 10
12 | 0.016975 | 10
13 | 0.10927 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.20637 | 10
16 | 0.77636 | 10
17 | 0.8919 | 10
18 | 0.32343 | 10
19 | 0.44383 | 10
20 | 0.17402 | 10
21 | 0.35062 | 10
22 | 0.0012318 | 10
23 | 0.010329 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0.47021 | 10
26 | 0.60787 | 10
27 | 1.0506 | 10
28 | 0.41287 | 10
29 | 0.084357 | 10
30 | 2.3445 | 10
31 | 0.48922 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.031165 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.067967 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.95114 | 50
08 | 0.84015 | 50
09 | 0.0083171 | 50
10 | 2.5228 | 50
11 | 1.2348 | 50
12 | 1.6012 | 50
13 | 1.119 | 50
14 | 0 | 50
15 | 1.4566 | 50
16 | 0.77617 | 50
17 | 0.18852 | 50
18 | 0.68026 | 50
19 | 0.40079 | 50
20 | 1.7232 | 50
21 | 0.27727 | 50
22 | 2.1879 | 50
23 | 0.17376 | 50
24 | 0.054626 | 50
25 | 1.2318 | 50
26 | 1.9261 | 50
27 | 2.0749 | 50
28 | 2.3091 | 50
29 | 0.66534 | 50
30 | 6.4337 | 50
31 | 0.42357 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.52915 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 71.0208 | 100
02 | 66.1701 | 100
03 | 69.9699 | 100
04 | 68.9918 | 100
05 | 71.374 | 100
06 | 67.4631 | 100
07 | 68.4952 | 100
08 | 70.3574 | 100
09 | 70.0247 | 100
10 | 69.9327 | 100
11 | 65.2298 | 100
12 | 70.0399 | 100
13 | 71.3484 | 100
14 | 66.8193 | 100
15 | 17.8496 | 100
16 | 70.6375 | 100
17 | 69.4839 | 100
18 | 70.0901 | 100
19 | 73.5477 | 100
20 | 69.8031 | 100
21 | 71.2328 | 100
22 | 71.862 | 100
23 | 73.94 | 100
24 | 74.2942 | 100
25 | 75.3647 | 100
26 | 76.2768 | 100
27 | 65.6016 | 100
28 | 59.1528 | 100
29 | 67.3644 | 100
30 | 66.6663 | 100
31 | 75.4865 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0.00078083 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.0029818 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.030547 | 50
12 | 0.16552 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0.01926 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0.00074514 | 10
07 | 0.00034001 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0.049263 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.038408 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0.00010237 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.00083406 | 10
28 | 0.0014776 | 10
29 | 0.0064087 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0.00074908 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.8213 | 10
02 | 2.8873 | 10
03 | 3.1663 | 10
04 | 2.2987 | 10
05 | 2.4092 | 10
06 | 2.5381 | 10
07 | 2.6324 | 10
08 | 2.5595 | 10
09 | 2.8634 | 10
10 | 3.0341 | 10
11 | 2.4935 | 10
12 | 2.3111 | 10
13 | 2.6179 | 10
14 | 3.8142 | 10
15 | 1.4856 | 10
16 | 2.4305 | 10
17 | 2.8414 | 10
18 | 2.9049 | 10
19 | 2.9605 | 10
20 | 3.1878 | 10
21 | 3.1186 | 10
22 | 3.9184 | 10
23 | 2.8179 | 10
24 | 2.9208 | 10
25 | 3.4565 | 10
26 | 2.0651 | 10
27 | 1.1989 | 10
28 | 1.4998 | 10
29 | 1.1397 | 10
30 | 0.52335 | 10
31 | 0.73913 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.4124 | 21
02 | 16.4272 | 21
03 | 16.4152 | 21
04 | 16.3741 | 21
05 | 16.3454 | 21
06 | 16.2907 | 21
07 | 16.372 | 21
08 | 16.4242 | 21
09 | 16.4655 | 21
10 | 16.7294 | 21
11 | 16.1622 | 21
12 | 15.9081 | 21
13 | 16.1457 | 21
14 | 16.3788 | 21
15 | 14.8612 | 21
16 | 15.8118 | 21
17 | 16.0703 | 21
18 | 16.1995 | 21
19 | 16.2311 | 21
20 | 16.2208 | 21
21 | 16.2982 | 21
22 | 16.4963 | 21
23 | 16.5566 | 21
24 | 16.6614 | 21
25 | 16.6368 | 21
26 | 16.559 | 21
27 | 16.6253 | 21
28 | 16.767 | 21
29 | 16.8042 | 21
30 | 16.6671 | 21
31 | 16.8587 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.9573 | 0
02 | 3.9908 | 0
03 | 3.9213 | 0
04 | 3.9157 | 0
05 | 4.1355 | 0
06 | 4.1519 | 0
07 | 4.0124 | 0
08 | 4.0288 | 0
09 | 4.0293 | 0
10 | 3.7645 | 0
11 | 4.1725 | 0
12 | 4.4296 | 0
13 | 4.2544 | 0
14 | 3.8878 | 0
15 | 5.1988 | 0
16 | 4.489 | 0
17 | 4.2743 | 0
18 | 4.2229 | 0
19 | 4.2395 | 0
20 | 4.194 | 0
21 | 4.1247 | 0
22 | 4.0141 | 0
23 | 3.9914 | 0
24 | 3.9152 | 0
25 | 3.9434 | 0
26 | 4.0201 | 0
27 | 3.9755 | 0
28 | 3.9159 | 0
29 | 3.8999 | 0
30 | 3.9194 | 0
31 | 3.7827 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.9711 | 0
02 | 6.8077 | 0
03 | 6.704 | 0
04 | 7.2793 | 0
05 | 7.1701 | 0
06 | 7.2722 | 0
07 | 6.8658 | 0
08 | 6.6167 | 0
09 | 6.3773 | 0
10 | 6.1708 | 0
11 | 7.0959 | 0
12 | 7.2552 | 0
13 | 7.2121 | 0
14 | 7.2033 | 0
15 | 8.8316 | 0
16 | 7.5394 | 0
17 | 7.5445 | 0
18 | 7.3103 | 0
19 | 7.1455 | 0
20 | 7.0148 | 0
21 | 7.0245 | 0
22 | 7.0939 | 0
23 | 7.4963 | 0
24 | 7.3368 | 0
25 | 7.2492 | 0
26 | 7.7773 | 0
27 | 7.3262 | 0
28 | 7.2371 | 0
29 | 7.224 | 0
30 | 6.5881 | 0
31 | 6.3316 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 183.4394 | 0
02 | 184.162 | 0
03 | 181.9382 | 0
04 | 179.3378 | 0
05 | 183.0522 | 0
06 | 183.9258 | 0
07 | 182.65 | 0
08 | 183.557 | 0
09 | 184.3116 | 0
10 | 183.7908 | 0
11 | 176.9968 | 0
12 | 179.4477 | 0
13 | 183.6007 | 0
14 | 175.9135 | 0
15 | 177.687 | 0
16 | 183.2283 | 0
17 | 183.6783 | 0
18 | 183.298 | 0
19 | 182.9903 | 0
20 | 182.9573 | 0
21 | 183.2306 | 0
22 | 184.7912 | 0
23 | 184.6957 | 0
24 | 184.2965 | 0
25 | 183.7242 | 0
26 | 182.642 | 0
27 | 185.1414 | 0
28 | 185.4755 | 0
29 | 183.6611 | 0
30 | 186.6929 | 0
31 | 184.9947 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.6227 | 20
02 | 11.6746 | 20
03 | 11.058 | 20
04 | 10.7693 | 20
05 | 11.2573 | 20
06 | 10.9796 | 20
07 | 11.1515 | 20
08 | 11.5518 | 20
09 | 12.0289 | 20
10 | 11.7723 | 20
11 | 10.5096 | 20
12 | 10.9272 | 20
13 | 11.4532 | 20
14 | 9.6759 | 20
15 | 10.7933 | 20
16 | 11.0814 | 20
17 | 11.4622 | 20
18 | 11.4432 | 20
19 | 10.9845 | 20
20 | 11.0553 | 20
21 | 11.2922 | 20
22 | 11.5483 | 20
23 | 11.7748 | 20
24 | 11.6576 | 20
25 | 11.6903 | 20
26 | 11.6869 | 20
27 | 12.2983 | 20
28 | 12.4127 | 20
29 | 12.3484 | 20
30 | 12.4583 | 20
31 | 12.7539 | 20
Limite Giorno | 20