## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI LUGLIO 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.16863 | 0.54051 | 4.1578 | 0 | 65.2903 | 0.1163 | 0.05179 | 0.45719 | 15.8554 | 7.5422 | 178.9458 | 1012.319 | 10.8223 | 713
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.67476 | 10
02 | 0.2761 | 10
03 | 0.01139 | 10
04 | 0.24147 | 10
05 | 0.1921 | 10
06 | 0.44738 | 10
07 | 0.075492 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0.029533 | 10
10 | 0.0074205 | 10
11 | 0.062807 | 10
12 | 0.12191 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.010908 | 10
18 | 0.021091 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.14643 | 10
21 | 0.33457 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0.036845 | 10
24 | 0.02652 | 10
25 | 0.9066 | 10
26 | 0.38989 | 10
27 | 0.81599 | 10
28 | 0.2288 | 10
29 | 0.18987 | 10
30 | 0.029086 | 10
31 | 0.53654 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.41151 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0.27278 | 50
04 | 0.12203 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0.77596 | 50
07 | 0.14143 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.072177 | 50
10 | 0.65304 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.10642 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0.4268 | 50
15 | 1.4368 | 50
16 | 0.949 | 50
17 | 0.36274 | 50
18 | 0.93312 | 50
19 | 0.017434 | 50
20 | 0.19156 | 50
21 | 0.25465 | 50
22 | 1.8069 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.68799 | 50
25 | 0.060288 | 50
26 | 0.89123 | 50
27 | 0.077824 | 50
28 | 0.52315 | 50
29 | 0.26903 | 50
30 | 0.68258 | 50
31 | 4.3658 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 66.7797 | 100
02 | 65.9449 | 100
03 | 66.7128 | 100
04 | 64.267 | 100
05 | 64.401 | 100
06 | 64.7116 | 100
07 | 65.8668 | 100
08 | 60.8024 | 100
09 | 63.1112 | 100
10 | 66.7406 | 100
11 | 65.3576 | 100
12 | 65.8804 | 100
13 | 66.1599 | 100
14 | 66.3675 | 100
15 | 67.0919 | 100
16 | 64.5602 | 100
17 | 65.4773 | 100
18 | 66.6905 | 100
19 | 67.9851 | 100
20 | 66.4702 | 100
21 | 64.4499 | 100
22 | 62.0767 | 100
23 | 66.2362 | 100
24 | 61.8762 | 100
25 | 64.8743 | 100
26 | 71.2936 | 100
27 | 61.7463 | 100
28 | 62.2519 | 100
29 | 65.382 | 100
30 | 66.8762 | 100
31 | 63.7309 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0.21714 | 50
07 | 0.56639 | 50
08 | 0.27827 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.28038 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0.31851 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.32171 | 50
24 | 0.99544 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0.0010972 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.010572 | 50
30 | 0.22053 | 50
31 | 0.65681 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.047963 | 10
02 | 0.046359 | 10
03 | 0.054952 | 10
04 | 0.061871 | 10
05 | 0.042821 | 10
06 | 0.053685 | 10
07 | 0.061549 | 10
08 | 0.055183 | 10
09 | 0.064187 | 10
10 | 0.064685 | 10
11 | 0.054939 | 10
12 | 0.082009 | 10
13 | 0.063407 | 10
14 | 0.051858 | 10
15 | 0.043236 | 10
16 | 0.038519 | 10
17 | 0.065357 | 10
18 | 0.068104 | 10
19 | 0.065744 | 10
20 | 0.062237 | 10
21 | 0.057145 | 10
22 | 0.042434 | 10
23 | 0.052578 | 10
24 | 0.094233 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.021869 | 10
27 | 0.0159 | 10
28 | 0.017503 | 10
29 | 0.05183 | 10
30 | 0.032358 | 10
31 | 0.041991 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.071945 | 10
02 | 0.25743 | 10
03 | 0.013327 | 10
04 | 0.030383 | 10
05 | 0.044941 | 10
06 | 0.36226 | 10
07 | 0.40404 | 10
08 | 0.61149 | 10
09 | 0.64777 | 10
10 | 1.0877 | 10
11 | 1.5275 | 10
12 | 0.46982 | 10
13 | 0.21881 | 10
14 | 0.14597 | 10
15 | 0.40619 | 10
16 | 0.62966 | 10
17 | 0.65743 | 10
18 | 0.91632 | 10
19 | 1.1786 | 10
20 | 0.4789 | 10
21 | 0.16729 | 10
22 | 0.38928 | 10
23 | 0.66215 | 10
24 | 0.77398 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.17191 | 10
28 | 0.59715 | 10
29 | 0.28065 | 10
30 | 0.32127 | 10
31 | 0.376 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.6131 | 21
02 | 15.5725 | 21
03 | 15.7783 | 21
04 | 15.6739 | 21
05 | 15.6291 | 21
06 | 15.6401 | 21
07 | 15.7694 | 21
08 | 15.8439 | 21
09 | 15.939 | 21
10 | 15.8644 | 21
11 | 15.8498 | 21
12 | 15.9025 | 21
13 | 15.8295 | 21
14 | 15.8027 | 21
15 | 15.8268 | 21
16 | 15.7419 | 21
17 | 16.1101 | 21
18 | 16.113 | 21
19 | 16.0564 | 21
20 | 16.042 | 21
21 | 15.9425 | 21
22 | 15.8477 | 21
23 | 16.0928 | 21
24 | 16.0858 | 21
25 | 14.9082 | 21
26 | 15.7622 | 21
27 | 15.8883 | 21
28 | 15.9592 | 21
29 | 15.9504 | 21
30 | 15.9072 | 21
31 | 15.8643 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.3445 | 0
02 | 4.3562 | 0
03 | 4.1722 | 0
04 | 4.3088 | 0
05 | 4.3469 | 0
06 | 4.3328 | 0
07 | 4.23 | 0
08 | 4.1234 | 0
09 | 4.1264 | 0
10 | 4.2305 | 0
11 | 4.2015 | 0
12 | 4.162 | 0
13 | 4.1628 | 0
14 | 4.1978 | 0
15 | 4.2122 | 0
16 | 4.2344 | 0
17 | 3.9889 | 0
18 | 4.0065 | 0
19 | 4.0079 | 0
20 | 3.9391 | 0
21 | 4.0581 | 0
22 | 4.1559 | 0
23 | 3.9879 | 0
24 | 3.9145 | 0
25 | 4.7181 | 0
26 | 4.2351 | 0
27 | 4.1204 | 0
28 | 4.073 | 0
29 | 4.081 | 0
30 | 4.1046 | 0
31 | 4.134 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.8174 | 0
02 | 7.4022 | 0
03 | 7.4141 | 0
04 | 7.517 | 0
05 | 7.6085 | 0
06 | 7.8645 | 0
07 | 7.0607 | 0
08 | 7.2677 | 0
09 | 7.3338 | 0
10 | 7.9554 | 0
11 | 7.4902 | 0
12 | 7.4079 | 0
13 | 7.629 | 0
14 | 7.4634 | 0
15 | 7.7378 | 0
16 | 7.6242 | 0
17 | 7.5768 | 0
18 | 7.8122 | 0
19 | 8.3534 | 0
20 | 7.7818 | 0
21 | 7.7954 | 0
22 | 7.6136 | 0
23 | 7.3164 | 0
24 | 7.6109 | 0
25 | 8.2972 | 0
26 | 6.5811 | 0
27 | 7.0184 | 0
28 | 7.105 | 0
29 | 7.5387 | 0
30 | 7.7538 | 0
31 | 7.7266 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 176.1918 | 0
02 | 181.5086 | 0
03 | 182.94 | 0
04 | 178.6629 | 0
05 | 180.16 | 0
06 | 175.2231 | 0
07 | 179.8415 | 0
08 | 179.6256 | 0
09 | 179.8133 | 0
10 | 182.7697 | 0
11 | 181.9375 | 0
12 | 179.8475 | 0
13 | 179.9303 | 0
14 | 179.0268 | 0
15 | 178.8965 | 0
16 | 180.535 | 0
17 | 183.4288 | 0
18 | 182.883 | 0
19 | 183.5899 | 0
20 | 183.2531 | 0
21 | 179.8156 | 0
22 | 180.4922 | 0
23 | 183.0032 | 0
24 | 182.106 | 0
25 | 147.1403 | 0
26 | 164.1064 | 0
27 | 168.5788 | 0
28 | 170.5404 | 0
29 | 174.147 | 0
30 | 179.1231 | 0
31 | 182.4781 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.2255 | 20
02 | 11.2959 | 20
03 | 11.5544 | 20
04 | 10.8356 | 20
05 | 11.0322 | 20
06 | 11.1591 | 20
07 | 10.9892 | 20
08 | 10.6983 | 20
09 | 10.3883 | 20
10 | 10.7005 | 20
11 | 10.4829 | 20
12 | 10.5346 | 20
13 | 10.6036 | 20
14 | 10.364 | 20
15 | 10.0824 | 20
16 | 10.0642 | 20
17 | 11.2802 | 20
18 | 10.8543 | 20
19 | 10.9938 | 20
20 | 11.0743 | 20
21 | 11.0494 | 20
22 | 10.4934 | 20
23 | 10.864 | 20
24 | 10.9833 | 20
25 | 10.1966 | 20
26 | 10.9775 | 20
27 | 10.6335 | 20
28 | 10.6058 | 20
29 | 10.6156 | 20
30 | 11.2076 | 20
31 | 11.1853 | 20
Limite Giorno | 20