## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MARZO 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.93 | 2.07 | 4.09 | 0.0047416 | 71.45 | 0.01 | 0 | 0.73 | 16.13 | 5.94 | 182.1 | 1012 | 9.54 | 727.5
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.90306 | 10
02 | 0.75766 | 10
03 | 1.1491 | 10
04 | 1.4308 | 10
05 | 1.3088 | 10
06 | 0.33576 | 10
07 | 0.49086 | 10
08 | 1.268 | 10
09 | 0.67776 | 10
10 | 0.90524 | 10
11 | 1.4982 | 10
12 | 0.64441 | 10
13 | 0.8507 | 10
14 | 0.39079 | 10
15 | 0.84726 | 10
16 | 1.1039 | 10
17 | 1.2137 | 10
18 | 0.60557 | 10
19 | 0.59875 | 10
20 | 0.32137 | 10
21 | 0.67153 | 10
22 | 0.37631 | 10
23 | 1.4013 | 10
24 | 2.8511 | 10
25 | 1.5551 | 10
26 | 1.1136 | 10
27 | 1.5682 | 10
28 | 0.6072 | 10
29 | 0.20261 | 10
30 | 0.58173 | 10
31 | 0.28691 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.6863 | 50
02 | 2.4155 | 50
03 | 2.8476 | 50
04 | 1.9525 | 50
05 | 0.77003 | 50
06 | 4.148 | 50
07 | 2.1322 | 50
08 | 1.2682 | 50
09 | 3.5623 | 50
10 | 1.5668 | 50
11 | 1.8447 | 50
12 | 3.1787 | 50
13 | 1.2031 | 50
14 | 0.93962 | 50
15 | 2.7581 | 50
16 | 1.4161 | 50
17 | 1.0087 | 50
18 | 2.0726 | 50
19 | 2.3555 | 50
20 | 1.4893 | 50
21 | 4.1564 | 50
22 | 1.5109 | 50
23 | 2.5885 | 50
24 | 2.2322 | 50
25 | 1.4701 | 50
26 | 1.8816 | 50
27 | 2.264 | 50
28 | 5.2308 | 50
29 | 1.3138 | 50
30 | 1.4302 | 50
31 | 1.546 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 70.0567 | 100
02 | 71.2084 | 100
03 | 73.7198 | 100
04 | 72.0364 | 100
05 | 69.8995 | 100
06 | 72.0004 | 100
07 | 72.7109 | 100
08 | 69.4301 | 100
09 | 70.0582 | 100
10 | 72.6186 | 100
11 | 70.3031 | 100
12 | 70.0271 | 100
13 | 72.0209 | 100
14 | 72.8871 | 100
15 | 73.1719 | 100
16 | 73.4664 | 100
17 | 78.6507 | 100
18 | 71.9734 | 100
19 | 71.6196 | 100
20 | 75.4045 | 100
21 | 72.4033 | 100
22 | 73.4426 | 100
23 | 67.272 | 100
24 | 72.4495 | 100
25 | 72.25 | 100
26 | 71.1973 | 100
27 | 72.9436 | 100
28 | 52.5237 | 100
29 | 63.9711 | 100
30 | 70.872 | 100
31 | 70.2031 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0.048573 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.048785 | 50
10 | 0.037571 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.15467 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.15208 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.5753e-05 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.31545 | 10
02 | 0.64642 | 10
03 | 0.69321 | 10
04 | 0.67821 | 10
05 | 0.25058 | 10
06 | 0.46794 | 10
07 | 0.65561 | 10
08 | 0.16039 | 10
09 | 0.37792 | 10
10 | 1.765 | 10
11 | 0.76711 | 10
12 | 0.50709 | 10
13 | 0.79366 | 10
14 | 0.86339 | 10
15 | 1.765 | 10
16 | 0.69509 | 10
17 | 0.96644 | 10
18 | 1.0511 | 10
19 | 0.73448 | 10
20 | 0.77926 | 10
21 | 0.84046 | 10
22 | 0.92563 | 10
23 | 1.0279 | 10
24 | 0.99839 | 10
25 | 0.80138 | 10
26 | 0.90214 | 10
27 | 0.97044 | 10
28 | 0.73891 | 10
29 | 0.24095 | 10
30 | 0.10256 | 10
31 | 0.27287 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.1385 | 21
02 | 16.1613 | 21
03 | 16.2462 | 21
04 | 16.0436 | 21
05 | 15.9315 | 21
06 | 16.1043 | 21
07 | 16.0206 | 21
08 | 16.1197 | 21
09 | 16.2353 | 21
10 | 16.0964 | 21
11 | 16.0636 | 21
12 | 16.1207 | 21
13 | 16.1918 | 21
14 | 16.1826 | 21
15 | 16.3324 | 21
16 | 16.3571 | 21
17 | 16.2013 | 21
18 | 16.2639 | 21
19 | 16.3116 | 21
20 | 16.3516 | 21
21 | 16.2354 | 21
22 | 16.2133 | 21
23 | 16.233 | 21
24 | 16.2609 | 21
25 | 16.3051 | 21
26 | 16.4321 | 21
27 | 16.4546 | 21
28 | 15.5739 | 21
29 | 15.349 | 21
30 | 15.5883 | 21
31 | 15.5409 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.0819 | 0
02 | 4.0467 | 0
03 | 3.9573 | 0
04 | 4.0794 | 0
05 | 4.1468 | 0
06 | 4.0075 | 0
07 | 4.0819 | 0
08 | 4.0394 | 0
09 | 4.0246 | 0
10 | 4.0857 | 0
11 | 4.1096 | 0
12 | 4.0283 | 0
13 | 3.9929 | 0
14 | 4.0656 | 0
15 | 4.0007 | 0
16 | 3.9617 | 0
17 | 4.0891 | 0
18 | 4.0347 | 0
19 | 3.9921 | 0
20 | 3.9409 | 0
21 | 4.0598 | 0
22 | 4.0793 | 0
23 | 4.0577 | 0
24 | 4.049 | 0
25 | 4.0117 | 0
26 | 3.9005 | 0
27 | 3.8987 | 0
28 | 4.5107 | 0
29 | 4.693 | 0
30 | 4.4572 | 0
31 | 4.4666 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.5214 | 0
02 | 5.7099 | 0
03 | 5.7662 | 0
04 | 5.9863 | 0
05 | 5.9098 | 0
06 | 5.6563 | 0
07 | 6.044 | 0
08 | 5.4254 | 0
09 | 5.5071 | 0
10 | 6.0639 | 0
11 | 5.8006 | 0
12 | 5.7148 | 0
13 | 5.7887 | 0
14 | 6.2441 | 0
15 | 6.0372 | 0
16 | 6.1782 | 0
17 | 6.8306 | 0
18 | 6.1123 | 0
19 | 5.5881 | 0
20 | 5.5259 | 0
21 | 5.867 | 0
22 | 5.847 | 0
23 | 5.6521 | 0
24 | 6.0537 | 0
25 | 5.757 | 0
26 | 5.5195 | 0
27 | 5.6216 | 0
28 | 6.1954 | 0
29 | 6.7879 | 0
30 | 6.6123 | 0
31 | 7.0141 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.3644 | 0
02 | 182.4516 | 0
03 | 183.3047 | 0
04 | 182.4067 | 0
05 | 181.3712 | 0
06 | 181.2619 | 0
07 | 182.0887 | 0
08 | 181.524 | 0
09 | 183.0058 | 0
10 | 182.2465 | 0
11 | 181.7213 | 0
12 | 181.9271 | 0
13 | 182.5865 | 0
14 | 182.9855 | 0
15 | 183.6375 | 0
16 | 183.2283 | 0
17 | 183.2723 | 0
18 | 182.409 | 0
19 | 182.3572 | 0
20 | 182.3165 | 0
21 | 182.1182 | 0
22 | 181.7237 | 0
23 | 182.0821 | 0
24 | 182.8606 | 0
25 | 183.388 | 0
26 | 184.2875 | 0
27 | 185.2836 | 0
28 | 170.376 | 0
29 | 176.4411 | 0
30 | 180.7574 | 0
31 | 180.5079 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 9.7482 | 20
02 | 9.6785 | 20
03 | 9.6092 | 20
04 | 9.6608 | 20
05 | 9.723 | 20
06 | 9.6301 | 20
07 | 9.6375 | 20
08 | 9.8168 | 20
09 | 9.8013 | 20
10 | 9.5801 | 20
11 | 9.7545 | 20
12 | 9.7083 | 20
13 | 9.6005 | 20
14 | 9.4594 | 20
15 | 9.4845 | 20
16 | 9.5613 | 20
17 | 9.401 | 20
18 | 9.5002 | 20
19 | 9.68 | 20
20 | 9.7353 | 20
21 | 9.4564 | 20
22 | 9.5213 | 20
23 | 9.4341 | 20
24 | 9.366 | 20
25 | 9.4465 | 20
26 | 9.501 | 20
27 | 9.4572 | 20
28 | 9.2401 | 20
29 | 9.091 | 20
30 | 9.1115 | 20
31 | 9.0174 | 20
Limite Giorno | 20