## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI NOVEMBRE 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.62189 | 0.33641 | 4.1434 | 0.02761 | 57.4367 | 0.051849 | 0.0021663 | 2.0698 | 15.9375 | 6.6743 | 174.4595 | 1013.331 | 11.6763 | 591.5
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.17014 | 8
02 | 0.14467 | 8
03 | 0 | 8
04 | 0.038101 | 8
05 | 0.2082 | 8
06 | 0.018653 | 8
07 | 0.030718 | 8
08 | 0.16025 | 8
09 | 0.4331 | 8
10 | 1.9354 | 8
11 | 2.6784 | 8
12 | 0.98751 | 8
13 | 0.85737 | 8
14 | 0.039732 | 8
15 |  | 8
16 |  | 8
17 |  | 8
18 |  | 8
19 |  | 8
20 | 1.3794 | 8
21 | 0.46669 | 8
22 | 0.46461 | 8
23 | 0.83329 | 8
24 | 0.23452 | 8
25 | 0.82811 | 8
26 | 0.12343 | 8
27 | 0.30164 | 8
28 | 0.333 | 8
29 | 0.31712 | 8
30 | 0.24881 | 8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.062929 | 50
02 | 0.72349 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.08245 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0.00031494 | 50
07 | 0.13399 | 50
08 | 0.47438 | 50
09 | 0.077356 | 50
10 | 0.015409 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.0063402 | 50
13 | 0 | 50
14 | 3.6873 | 50
15 |  | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 |  | 50
20 | 0.31693 | 50
21 | 0.10795 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.029379 | 50
24 | 0.050321 | 50
25 | 0.11868 | 50
26 | 0.31843 | 50
27 | 0.05691 | 50
28 | 0.48648 | 50
29 | 1.7375 | 50
30 | 0.88918 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.41884 | 10
13 | 0.26 | 10
14 | 0 | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 56.3946 | 100
02 | 56.871 | 100
03 | 55.9126 | 100
04 | 58.1913 | 100
05 | 59.3162 | 100
06 | 58.8954 | 100
07 | 53.8338 | 100
08 | 54.4556 | 100
09 | 57.1199 | 100
10 | 55.3559 | 100
11 | 55.9402 | 100
12 | 52.9169 | 100
13 | 56.2749 | 100
14 | 63.9459 | 100
15 |  | 100
16 |  | 100
17 |  | 100
18 |  | 100
19 |  | 100
20 | 54.9928 | 100
21 | 59.9548 | 100
22 | 59.3124 | 100
23 | 64.7933 | 100
24 | 58.2409 | 100
25 | 58.033 | 100
26 | 57.0165 | 100
27 | 60.1425 | 100
28 | 54.6853 | 100
29 | 59.6812 | 100
30 | 60.2199 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0.13644 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0.20096 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 |  | 40
16 |  | 40
17 |  | 40
18 |  | 40
19 |  | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0.59077 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0.33025 | 40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0.067105 | 5
15 |  | 5
16 |  | 5
17 |  | 5
18 |  | 5
19 |  | 5
20 | 0.0038415 | 5
21 | 0.00038234 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.9045 | 10
02 | 2.0911 | 10
03 | 2.652 | 10
04 | 3.987 | 10
05 | 3.8769 | 10
06 | 3.264 | 10
07 | 3.4984 | 10
08 | 4.7104 | 10
09 | 3.5155 | 10
10 | 3.1011 | 10
11 | 1.6856 | 10
12 | 1.602 | 10
13 | 2.3764 | 10
14 | 3.355 | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 | 0.8716 | 10
21 | 0.082411 | 10
22 | 0.037199 | 10
23 | 0.3272 | 10
24 | 0.72023 | 10
25 | 0.81341 | 10
26 | 1.5933 | 10
27 | 1.5419 | 10
28 | 1.2868 | 10
29 | 1.4611 | 10
30 | 1.8507 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.509 | 21
02 | 16.5942 | 21
03 | 16.5376 | 21
04 | 16.654 | 21
05 | 16.4713 | 21
06 | 16.3732 | 21
07 | 16.4708 | 21
08 | 16.3528 | 21
09 | 16.2837 | 21
10 | 16.1801 | 21
11 | 16.1264 | 21
12 | 16.0019 | 21
13 | 16.3988 | 21
14 | 16.3132 | 21
15 |  | 21
16 |  | 21
17 |  | 21
18 |  | 21
19 |  | 21
20 | 14.9801 | 21
21 | 15.4179 | 21
22 | 15.3357 | 21
23 | 15.3587 | 21
24 | 15.4538 | 21
25 | 15.4212 | 21
26 | 15.4704 | 21
27 | 15.5333 | 21
28 | 15.5871 | 21
29 | 15.5332 | 21
30 | 15.5063 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.7804 | 0
02 | 3.6756 | 0
03 | 3.8069 | 0
04 | 3.6987 | 0
05 | 3.8547 | 0
06 | 3.9676 | 0
07 | 3.7629 | 0
08 | 3.8324 | 0
09 | 3.9728 | 0
10 | 3.8852 | 0
11 | 3.7879 | 0
12 | 3.8075 | 0
13 | 3.7836 | 0
14 | 3.9317 | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 | 4.7436 | 0
21 | 4.4077 | 0
22 | 4.4969 | 0
23 | 4.6066 | 0
24 | 4.6036 | 0
25 | 4.5929 | 0
26 | 4.5319 | 0
27 | 4.5399 | 0
28 | 4.4521 | 0
29 | 4.5198 | 0
30 | 4.5059 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.5574 | 0
02 | 6.1669 | 0
03 | 6.4342 | 0
04 | 6.3318 | 0
05 | 6.4391 | 0
06 | 6.5189 | 0
07 | 5.9324 | 0
08 | 6.038 | 0
09 | 6.5331 | 0
10 | 6.1604 | 0
11 | 6.0027 | 0
12 | 6.9605 | 0
13 | 8.1878 | 0
14 | 10.2074 | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 | 6.6907 | 0
21 | 6.2833 | 0
22 | 6.4453 | 0
23 | 6.5051 | 0
24 | 6.5598 | 0
25 | 7.0687 | 0
26 | 7.1141 | 0
27 | 7.2363 | 0
28 | 6.6899 | 0
29 | 6.9518 | 0
30 | 6.609 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.9333 | 0
02 | 181.0354 | 0
03 | 177.4948 | 0
04 | 177.6642 | 0
05 | 179.8949 | 0
06 | 177.3645 | 0
07 | 176.9304 | 0
08 | 178.0538 | 0
09 | 177.9105 | 0
10 | 177.9987 | 0
11 | 178.1464 | 0
12 | 176.9891 | 0
13 | 175.0145 | 0
14 | 175.147 | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 | 159.0474 | 0
21 | 166.9921 | 0
22 | 166.9859 | 0
23 | 170.7065 | 0
24 | 171.9632 | 0
25 | 171.8461 | 0
26 | 173.8491 | 0
27 | 176.4582 | 0
28 | 177.311 | 0
29 | 175.6826 | 0
30 | 176.0367 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.6795 | 20
02 | 12.8904 | 20
03 | 12.7925 | 20
04 | 12.9682 | 20
05 | 12.7422 | 20
06 | 12.3665 | 20
07 | 12.4524 | 20
08 | 12.3478 | 20
09 | 12.2819 | 20
10 | 12.2904 | 20
11 | 12.4774 | 20
12 | 12.3338 | 20
13 | 12.247 | 20
14 | 11.4331 | 20
15 |  | 20
16 |  | 20
17 |  | 20
18 |  | 20
19 |  | 20
20 | 11.203 | 20
21 | 11.7619 | 20
22 | 11.3676 | 20
23 | 11.1589 | 20
24 | 11.0204 | 20
25 | 10.7956 | 20
26 | 10.4528 | 20
27 | 10.0239 | 20
28 | 9.6905 | 20
29 | 9.988 | 20
30 | 10.8415 | 20
20
Limite Giorno | 20