## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI SETTEMBRE 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.41 | 0.46 | 3.87 | 0.01 | 65 | 0.05 | 0.1 | 1.19 | 17.19 | 7 | 182.4 | 1013 | 11.64 | 681
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.47471 | 10
02 | 0.69925 | 10
03 | 0.28674 | 10
04 | 0.59644 | 10
05 | 0.84277 | 10
06 | 0.43954 | 10
07 | 0.70722 | 10
08 | 0.27125 | 10
09 | 0.48495 | 10
10 | 0.073929 | 10
11 | 0.2017 | 10
12 | 0.43503 | 10
13 | 0.13182 | 10
14 | 0.25089 | 10
15 | 0.35631 | 10
16 | 0.75112 | 10
17 | 0.12096 | 10
18 | 0.16177 | 10
19 | 0.24769 | 10
20 | 0.15742 | 10
21 | 0.74747 | 10
22 | 0.37859 | 10
23 | 0.35017 | 10
24 | 0.36753 | 10
25 | 0.080896 | 10
26 | 0.3862 | 10
27 | 1.613 | 10
28 | 0.11662 | 10
29 | 0.25686 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.37095 | 50
02 | 0.043966 | 50
03 | 0.2602 | 50
04 | 0.014667 | 50
05 | 0.85553 | 50
06 | 0.44571 | 50
07 | 0.12558 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.47129 | 50
10 | 0.89349 | 50
11 | 0.22377 | 50
12 | 1.2632 | 50
13 | 0.11191 | 50
14 | 1.0689 | 50
15 | 0.15021 | 50
16 | 0.93985 | 50
17 | 0.37782 | 50
18 | 0.18087 | 50
19 | 0.03055 | 50
20 | 0.56895 | 50
21 | 1.2218 | 50
22 | 0.26257 | 50
23 | 0.13503 | 50
24 | 0.56493 | 50
25 | 0.00022886 | 50
26 | 0.36694 | 50
27 | 0.21583 | 50
28 | 1.2533 | 50
29 | 0.2113 | 50
30 | 7.8829 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.15464 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 58.7422 | 100
02 | 63.6202 | 100
03 | 60.4598 | 100
04 | 70.563 | 100
05 | 69.104 | 100
06 | 67.9645 | 100
07 | 68.5709 | 100
08 | 67.8039 | 100
09 | 67.3005 | 100
10 | 68.0866 | 100
11 | 67.3974 | 100
12 | 65.808 | 100
13 | 65.142 | 100
14 | 65.5059 | 100
15 | 66.2537 | 100
16 | 66.2181 | 100
17 | 63.3493 | 100
18 | 63.7193 | 100
19 | 59.6271 | 100
20 | 63.8974 | 100
21 | 64.8141 | 100
22 | 64.9787 | 100
23 | 61.4317 | 100
24 | 67.7105 | 100
25 | 64.1771 | 100
26 | 66.5154 | 100
27 | 62.4678 | 100
28 | 65.9546 | 100
29 | 59.6419 | 100
30 | 31.3406 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.37184 | 50
02 | 0.055065 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.0005636 | 50
05 | 0.016619 | 50
06 | 0.0021308 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.0010565 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.00010725 | 50
13 | 0.0002709 | 50
14 | 0.59466 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0.078691 | 50
17 | 0.22771 | 50
18 | 7.4344e-05 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0.0025257 | 50
21 | 0.03257 | 50
22 | 0.0036233 | 50
23 | 0.00012243 | 50
24 | 0.0070381 | 50
25 | 0.0023491 | 50
26 | 0.00067405 | 50
27 | 0.0031949 | 50
28 | 0.016207 | 50
29 | 0.090856 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.06333 | 10
02 | 0.092299 | 10
03 | 0.078745 | 10
04 | 0.11311 | 10
05 | 0.08028 | 10
06 | 0.091631 | 10
07 | 0.10372 | 10
08 | 0.099377 | 10
09 | 0.12413 | 10
10 | 0.096257 | 10
11 | 0.10543 | 10
12 | 0.093602 | 10
13 | 0.095402 | 10
14 | 0.094904 | 10
15 | 0.099487 | 10
16 | 0.076391 | 10
17 | 0.071243 | 10
18 | 0.088344 | 10
19 | 0.088689 | 10
20 | 0.10529 | 10
21 | 0.10465 | 10
22 | 0.078683 | 10
23 | 0.082683 | 10
24 | 0.10571 | 10
25 | 0.098675 | 10
26 | 0.11841 | 10
27 | 0.10686 | 10
28 | 0.11928 | 10
29 | 0.1123 | 10
30 | 0.062602 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.70032 | 10
02 | 1.1882 | 10
03 | 1.2669 | 10
04 | 1.5195 | 10
05 | 0.87131 | 10
06 | 1.2541 | 10
07 | 1.6902 | 10
08 | 1.4987 | 10
09 | 1.8182 | 10
10 | 1.9599 | 10
11 | 2.1447 | 10
12 | 1.7336 | 10
13 | 1.0349 | 10
14 | 1.1674 | 10
15 | 0.4442 | 10
16 | 1.4059 | 10
17 | 0.75401 | 10
18 | 1.658 | 10
19 | 0.83492 | 10
20 | 2.0222 | 10
21 | 0.78935 | 10
22 | 0.36945 | 10
23 | 0.39195 | 10
24 | 0.87958 | 10
25 | 0.89511 | 10
26 | 1.0037 | 10
27 | 0.7947 | 10
28 | 1.0793 | 10
29 | 1.2567 | 10
30 | 2.5913 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.9835 | 21
02 | 17.0586 | 21
03 | 17.0172 | 21
04 | 17.1231 | 21
05 | 17.045 | 21
06 | 17.1008 | 21
07 | 17.2062 | 21
08 | 17.1656 | 21
09 | 17.3057 | 21
10 | 17.1835 | 21
11 | 17.2494 | 21
12 | 17.2467 | 21
13 | 17.2084 | 21
14 | 17.1298 | 21
15 | 17.2328 | 21
16 | 17.0161 | 21
17 | 17.0389 | 21
18 | 17.1607 | 21
19 | 17.1425 | 21
20 | 17.2781 | 21
21 | 17.2888 | 21
22 | 17.2228 | 21
23 | 17.2866 | 21
24 | 17.3412 | 21
25 | 17.2926 | 21
26 | 17.305 | 21
27 | 17.3131 | 21
28 | 17.3581 | 21
29 | 17.3647 | 21
30 | 16.2013 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.9464 | 0
02 | 3.8982 | 0
03 | 3.9406 | 0
04 | 3.9193 | 0
05 | 3.9912 | 0
06 | 3.9694 | 0
07 | 3.8694 | 0
08 | 3.8895 | 0
09 | 3.7579 | 0
10 | 3.867 | 0
11 | 3.8238 | 0
12 | 3.8483 | 0
13 | 3.8727 | 0
14 | 3.9207 | 0
15 | 3.8341 | 0
16 | 4.0198 | 0
17 | 4.0463 | 0
18 | 3.9262 | 0
19 | 3.903 | 0
20 | 3.8016 | 0
21 | 3.789 | 0
22 | 3.7951 | 0
23 | 3.7792 | 0
24 | 3.8215 | 0
25 | 3.8685 | 0
26 | 3.8362 | 0
27 | 3.8572 | 0
28 | 3.7334 | 0
29 | 3.7276 | 0
30 | 4.8466 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.9297 | 0
02 | 6.9994 | 0
03 | 7.0578 | 0
04 | 7.3493 | 0
05 | 6.8226 | 0
06 | 6.9502 | 0
07 | 6.9433 | 0
08 | 6.903 | 0
09 | 6.8074 | 0
10 | 7.1476 | 0
11 | 7.1443 | 0
12 | 7.0038 | 0
13 | 7.3605 | 0
14 | 7.1996 | 0
15 | 7.6054 | 0
16 | 7.9121 | 0
17 | 7.5707 | 0
18 | 7.648 | 0
19 | 7.0514 | 0
20 | 7.0196 | 0
21 | 6.7921 | 0
22 | 6.9927 | 0
23 | 6.4259 | 0
24 | 6.2757 | 0
25 | 6.4121 | 0
26 | 6.8608 | 0
27 | 6.7242 | 0
28 | 6.6008 | 0
29 | 6.5263 | 0
30 | 8.5765 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.5317 | 0
02 | 182.5699 | 0
03 | 182.0209 | 0
04 | 182.4809 | 0
05 | 181.3678 | 0
06 | 182.507 | 0
07 | 182.8681 | 0
08 | 182.9815 | 0
09 | 184.283 | 0
10 | 182.8126 | 0
11 | 183.0162 | 0
12 | 183.5806 | 0
13 | 183.5151 | 0
14 | 183.5207 | 0
15 | 180.2882 | 0
16 | 179.0077 | 0
17 | 181.9815 | 0
18 | 179.4371 | 0
19 | 183.1051 | 0
20 | 183.1854 | 0
21 | 182.6538 | 0
22 | 180.9171 | 0
23 | 180.9788 | 0
24 | 183.6582 | 0
25 | 183.4208 | 0
26 | 183.8897 | 0
27 | 184.3462 | 0
28 | 183.2875 | 0
29 | 182.5338 | 0
30 | 162.2837 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.3246 | 20
02 | 11.5918 | 20
03 | 11.3573 | 20
04 | 11.5212 | 20
05 | 11.2176 | 20
06 | 11.6083 | 20
07 | 11.7344 | 20
08 | 11.6724 | 20
09 | 12.2029 | 20
10 | 11.6128 | 20
11 | 11.692 | 20
12 | 11.8047 | 20
13 | 11.712 | 20
14 | 11.3679 | 20
15 | 11.8872 | 20
16 | 10.9037 | 20
17 | 11.1167 | 20
18 | 11.4163 | 20
19 | 11.4276 | 20
20 | 11.665 | 20
21 | 11.6446 | 20
22 | 11.6207 | 20
23 | 12.1583 | 20
24 | 12.0803 | 20
25 | 11.9828 | 20
26 | 11.9127 | 20
27 | 12.0577 | 20
28 | 11.6652 | 20
29 | 11.2856 | 20
30 | 11.5004 | 20
20
Limite Giorno | 20